FY-3H MWRI-II SRF使用说明

- 单边带通道

频率列表示SRF响应数据所在的频率，单位为Hz。

功率列表示在该频率点下SRF响应大小，单位为dB。

通道特性归一化方法：

以SRF数据最大值进行归一化得到通道的归一化响应曲线，即功率列减去该列中最大功率值，归一化功率曲线单位为dB。

- 双边带通道

频率1列表示SRF响应数据所在的边带1频率，单位为Hz。

频率2列表示SRF响应数据所在的边带2频率，单位为Hz。

功率列表示该频率点下SRF响应大小，单位为dB。

通道特性归一化方法：

以SRF数据最大值进行归一化得到通道的归一化响应曲线。，即功率列减去该列中最大功率值，归一化功率曲线单位为dB。

附表 MWRI-II通道情况

| No. | Center frequency（GHz） | Polarization | symbol |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.65 | H | “10H” |
| 2 | 10.65 | V | “10V” |
| 3 | 18.7 | H | “18H” |
| 4 | 18.7 | V | “18V” |
| 5 | 23.8 | H | “23H” |
| 6 | 23.8 | V | “23V” |
| 7 | 36.5 | H | “36H” |
| 8 | 36.5 | V | “36V” |
| 9 | 50.30 | H | “54H-1” |
| 10 | 50.30 | V | “54V-1” |
| 11 | 52.61 | H | “54H-2” |
| 12 | 52.61 | V | “54V-2” |
| 13 | 53.24 | H | “54H-3” |
| 14 | 53.24 | V | “54V-3” |
| 15 | 53.75 | H | “54H-4” |
| 16 | 53.75 | V | “54V-4” |
| 17 | 89.0 | H | “89H” |
| 18 | 89.0 | V | “89V” |
| 19 | 118.7503±3.2 | V | “118-1” |
| 20 | 118.7503±2.1 | V | “118-2” |
| 21 | 118.7503±1.4 | V | “118-3” |
| 22 | 118.7503±1.2 | V | “118-4” |