FY-3H MWTS-III SRF使用说明

1、通道1-2：直接检波接收机，直接测量了射频谱段的通道响应

包含两列：

（1）射频频率，单位是Hz

（2）响应幅度，单位是dB

2、通道3-17：超外差接收机，下变频到中频谱段后测量，后将中频还原到射频，只使用第2-3列即可。

包含三列：

（1）中频频率，单位是Hz

（2）射频频率，单位是Hz

（3）响应幅度，单位是dB

附表 MWTS-III通道情况

| No. | Center frequency（GHz） | symbol |
| --- | --- | --- |
| 1 | 23.8 | TD1-H |
| 2 | 31.4 | TD2-H |
| 3 | 50.3 | TD3-H |
| 4 | 51.76 | TD4-H |
| 5 | 52.8 | TD5-H |
| 6 | 53.246±0.08 | TD6-H |
| 7 | 53.596±0.115 | TD7-H |
| 8 | 53.948±0.081 | TD8-H |
| 9 | 54.40 | TD9-H |
| 10 | 54.94 | TD10-H |
| 11 | 55.50 | TD11-H |
| 12 | 57.290344(fo) | TD12-H |
| 13 | fo±0.217 | TD13-H |
| 14 | fo±0.3222±0.048 | TD14-H |
| 15 | fo±0.3222±0.022 | TD15-H |
| 16 | fo±0.3222±0.010 | TD16-H |
| 17 | fo±0.3222±0.0045 | TD17-H |